|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **血透室水机耗材调研清单** | | | |
| **名称** | **型号** | **数量** | **备注** |
| Haycarb RWAP  1017 活性炭25ka | Haycarb | 8 | 碘值不少于1000,25KG每包 |
| RO热消毒膜 Aqua A | 8040 | 4支 | 耐热销80℃ |
| 子交换树脂 25L/袋 | 强酸性阳离子交换树脂 | 9 | 强酸性阳离子交换树脂25L/包 |
| 锰砂 28L/袋 | A 8006 | 1 | Birm/Clack |
| 石英砂2-4mm | 2-4MM | 8 | 2-4MM |
| 石英砂4-8mm | 4-8MM | 8 | 4-8MM |

**调研需求：**

**1**：配件价格（对每项配件分项报价，）

**2**：工程时间（在工程完工后需要对我院水机与管路进行配套化学消毒以及热消毒）

**3**：质保时间（完工验收后起）