项目编号：SCHY-2025-ZG005

盐都全民健身中心泳池运维保障服务项目

竞

争

性

谈

判

文

件

自贡市教体建设开发有限公司/四川汇益招标代理有限公司

共同编制

四川·自贡

二〇二五年七月

目  录

第一章 谈判邀请	3

第二章 供应商谈判须知	6

第三章 响应文件主要格式要求	24

第四章 供应商的资格条件要求	41

第五章 供应商应当提供的资格证明材料	42

第六章 采购项目内容及商务要求	43

第七章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容	44

第八章 评审办法	46

第九章 采购合同（样例）	55

第十章 附件	58

- 第一章 谈判邀请

四川汇益招标代理有限公司受自贡市教体建设开发有限公司委托，就盐都全民健身中心泳池运维保障服务项目进行竞争性谈判，现邀请符合本次采购要求的供应商参加谈判。

一．采购项目基本情况介绍

1.项目编号：SCHY-2025-ZG005

2.采购项目名称：盐都全民健身中心泳池运维保障服务项目

3.采 购 人：自贡市教体建设开发有限公司

4.采购代理机构：四川汇益招标代理有限公司

二．资金来源：自筹资金

三．采购项目简介

1.采购清单

| 序号 | 采购内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐都全民健身中心泳池运维保障服务项目 | 自合同签订之日起1年，年度考核合格后可续签年度服务合同（最多续签两年）。 |

2.详细服务需求及服务要求见谈判文件第六章。

四．供应商邀请方式

公告方式：本次竞争性谈判邀请在四川招投标网上以公告形式发布。

五．供应商参加本次采购活动应具备的条件：详见第四章。

六．谈判文件获取方式、时间、地点

1.获取方式：现场或网络方式获取，文件售价：人民币300元/份（除非本项目终止，谈判文件售后不退，谈判资格不能转让）。未购买谈判文件并登记备案的供应商不得参加本项目谈判。

（1）购买谈判文件须提供的资料：供应商为法人或者其他组织的，须提供报名登记表（加盖单位鲜章）、单位介绍信原件（加盖单位鲜章）、经办人身份证明复印件（加盖单位鲜章）；供应商为自然人的，须提供报名登记表（加盖指印）、本人身份证明材料复印件（加盖指印）。(报名登记表请自行在本采购项目采购公告网页附件中下载，并在报名登记表中录入完整的单位信息后打印盖章）。

（2）网络办理：将购买谈判文件须提供的资料扫描件发送至hyzbzg@126.com邮箱后电话联系我司工作人员（刘女士 0813-8633033）完成报名登记。

（3）标书款收取方式：

① 微信二维码（如使用此方式的，请在转账时备注公司名称）；

② 银行转账或电汇

收款单位：四川汇益招标代理有限公司；

账    号：117218196469；

开 户 行：中国银行股份有限公司天府新区海昌支行。

以银行转账或电汇方式缴纳标书款的，交款时间以银行下账时间为准，下账截止时间同谈判文件发售截止时间。

2.获取时间：2025年7月9日至2025年7月11日，每日上午09:00-12:00，下午14:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）。

3.获取地点：自贡市自流井区华园街38栋201号（梨园市场二楼）四川汇益招标代理有限公司。

七．递交响应文件截止时间：2025年7月14日15:00（北京时间）。

八．递交响应文件地点：四川省自贡市沿滩区仙市镇盐仙大道八号国投大厦六楼601开标室。逾期送达或未按谈判文件要求进行密封标注的响应文件，采购人/采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响应文件。

九．响应文件开启时间：2025年7月14日15:00（北京时间）在谈判地点开启。

十．谈判地点：四川省自贡市沿滩区仙市镇盐仙大道八号国投大厦六楼601开标室。

十一．联系方式

采 购 人：自贡市教体建设开发有限公司

地    址：四川省自贡市自流井区五星街三台寺路170号

联 系 人：欧阳老师

联系电话：0813-8101388

采购代理机构：四川汇益招标代理有限公司

地    址：自贡市自流井区华园街38栋201号（梨园市场二楼）

联 系 人：刘女士

电    话：0813-8633033

电子邮件：hyzbzg@126.com

- 第二章 供应商谈判须知

- 一．供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确定邀请谈判的 供应商数量 | 本次项目邀请的供应商数量：3家及以上。 |
| 2 | 采购预算 （实质性要求） | - 金额：610190.00元（大写：陆拾壹万零壹佰玖拾元整）； 供应商报价超过采购预算金额的，视为无效响应。 |
| 3 | 最高限价 （实质性要求） | - 最高限价：610190.00元（大写：陆拾壹万零壹佰玖拾元整）； - 供应商报价超过最高限价金额的，视为无效响应。 |
| 4 | 低于成本价不正 当竞争预防措施（实质性要求） | 1、在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他进入报价的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效响应处理。 供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、服务和工程的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者授权代表签字确认。 3、供应商提供书面说明后，评审委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明的，评审委员会应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 5 | 联合体 （实质性要求） | 本项目不允许联合体参与。 |
| 6 | 合同分包、转包 （实质性要求） | 采购人不允许成交供应商将本项目合同分包、转包。 |
| 7 | 评审情况公告 | 所有供应商响应文件资格性审查、评审结果等将在四川招投标网上以公告形式发布。 |
| 8 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 9 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 10 | 现场考察和 谈判前答疑会 | 本项目采购人不组织现场考察和召开答疑会。 采购人认为有必要，另行书面通知。 |
| 11 | 采购文件咨询 | 联 系 人：刘女士； 联系电话：0813-8633033。 |
| 12 | 谈判、评审工作 咨询 | 联 系 人：刘女士； 联系电话：0813-8633033。 |
| 13 | 响应有效期 （实质性要求） | 本项目响应有效期为递交响应文件截止之日起满90天（从谈判之日起），响应文件响应有效期不足将导致其响应文件无效。 |
| 14 | 响应文件份数 | 资格性响应文件1式3份（其中正本1份、副本2份）； 其他响应文件1式3份（其中正本1份、副本2份）； 最后报价响应文件1份； 响应文件电子文档（U盘）1份。 |
| 15 | 报价轮次及其规定（实质性要求） | 报价轮次：二轮及以上，供应商的最后一轮报价为最后报价，并以最后报价为准进行评审。 两轮（响应文件中的报价算一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品（或工程、或服务项目）及其质量技术、商务和服务质量的情况下，其最后报价不得高于第一轮报价，否则，评审委员会应当对其响应文件按无效响应处理，并书面告知供应商，说明理由。 本次采购活动，供应商每轮报价不能超过最高限价（总价），否则报价无效。 |
| 16 | 成交通知书领取 | 请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构办理完代理服务费交费手续后领取成交通知书。 联 系 人：张女士 联系电话：0813-8633022 地址：自贡市自流井区华园街38栋201号（梨园市场二楼）。 |
| 17 | 采购代理服务费 | 本项目预算已包含采购代理服务费,根据委托代理协议约定，本项目采购代理服务费按照4000.00元（大写：肆仟元整）收取，由成交供应商一次性支付。 代理服务费收款账户： 户 名：四川汇益招标代理有限公司 帐 号：117218196469 开 户 行：中国银行股份有限公司天府新区海昌支行 联系电话：0813-8633022 |
| 18 | 本次采购活动适用法律、法规的特别约定和说明 | 1、本采购活动是按《中华人民共和国民法典》之相关规定，以网络公告方式发起要约、受要约人(竞标人)对要约事项进行竞标承诺响应等一次普通民事采购经济活动，受《中华人民共和国民法典》的调整、保护。本项目采购活动中的所有参与者只要遵守了《中华人民共和国民法典》规定的“平等自愿”、“诚实信用”和“意思自治”原则即可，只要参加采购活动，即为自觉接受采购文件的相关要约事项。 2、本次采购活动不受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其相关政府采购法律、法规制度的调整约束。供应商愿意接受本采购文件要约内容和做法，就报名参加采购活动；如果不接受本采购文件的要约内容和做法，则不参与；也不存在质疑、投诉之规定。 |
| 19 | 确定供应商的程序及规则 | 本次采购活动，采购人和代理机构为了公平起见，参考了政府采购法规制度中的部分评审程序和评审方法来评审确定成交供应商。 |

- 二．总 则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次采购项目。

1.2 本竞争性谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。

2.有关定义

2.1 本次谈判的采购人是自贡市教体建设开发有限公司；

2.2 本次谈判的代理机构是四川汇益招标代理有限公司。

3.合格的供应商（实质性要求）

合格的供应商应具备以下条件：

3.1遵守国家有关的法律和法规，符合本竞争性谈判文件规定的供应商资格条件；

3.2不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3按照规定获取了竞争性谈判文件，属于实质性参加采购活动的供应商。

4.谈判费用（实质性要求）

供应商应自行承担准备和参加谈判的全部费用。不论谈判的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。

5.充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的谈判；

5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。本项目无符合本条规定的供应商。

5.3 两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其响应文件作无效处理。

5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目采购活动。

5.5 同一母公司的两家以上的子公司只能组成联合体参加本项目同一合同项下的采购活动，不得以不同供应商身份同时参加本项目同一合同项下的采购活动。

5.6 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目采购活动。

5.7回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

- 三．竞争性谈判文件

6.竞争性谈判文件的构成

6.1竞争性谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判采购的依据，同时也是评审的重要依据。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资格、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）谈判邀请；

（2）供应商谈判须知；

（3）响应文件主要格式要求；

（4）供应商的资格条件要求；

（5）供应商应当提供的资格证明材料；

（6）采购项目内容及商务要求；

（7）体现满足谈判需求、质量和服务相等的谈判项目实质性要求；

（8）谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容；

（9）评审办法；

（10）采购合同（样例）；

（11）附件。

6.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。

6.3 供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性谈判文件实质性要求作出响应的响应文件将被视为无效响应。

7.竞争性谈判文件的澄清和修改

7.1 在响应截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改；

7.2 采购单位对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，将在竞争性谈判文件要求的提交响应文件截止时间1日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商；

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有按照规定获得了谈判文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.3 任何对竞争性谈判文件的澄清均为竞争性谈判文件的组成部分，并具有同等的法律效力；

7.4 供应商要求采购单位对竞争性谈判文件进行澄清的，均应在递交响应文件截止时间1日前按竞争性谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

8.答疑会和现场考察

8.1根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商现场考察或者召开答疑会。

8.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将以书面形式通知所有按照规定获得了谈判文件的潜在供应商。供应商接到通知后，不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。

8.3 供应商考察现场或者参加答疑会所发生的一切费用由供应商自己承担。

8.4 本项目不组织现场考察和召开答疑会。供应商认为有必要，可自行前往项目地点进行现场考察。

- 四．响应文件

9、响应文件的语言（实质性要求）

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关参加采购的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 如因未翻译而造成的响应文件无效风险，由供应商承担。

10.计量单位（实质性要求）

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的响应均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应货币（实质性要求）

本次采购项目的响应计价货币均以人民币报价。

12.联合体竞争性谈判（实质性要求）

本项目不接受联合体参与谈判。

13.知识产权（实质性要求）

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在响应报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14.响应有效期（实质性要求）

14.1 本项目响应有效期为递交响应文件截止之日起满90天。供应商响应文件中必须载明响应有效期，响应文件中载明的响应有效期可以长于竞争性谈判文件规定的期限，但不得短于竞争性谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。

14.2 因不可抗力事件，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

14.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于响应有效期届满之前与供应商协商延长响应有效期。供应商拒绝延长响应有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给供应商造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。供应商同意延长响应有效期的，不能修改响应文件。

- 15.响应文件的组成

参加谈判的供应商按照竞争性谈判文件的要求准备响应文件，响应文件分为资格性响应文件、其他响应文件、最后报价响应文件和响应文件电子文档共4部分。供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明或谈判过程中澄清。

注：以下有格式表的按格式表要求提供，无格式表的格式自拟。

15.1 资格性响应文件部分（实质性要求）

严格按照第四章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

15.2 其他响应文件

供应商按照采购文件要求做出技术应答，供应商的技术服务响应包括但不限于以下内容：

15.2.1 商务部分

（1）供应商简介；

（2）供应商基本情况表；

15.2.2 服务性响应部分

供应商按照采购文件要求做出的服务应答，主要是针对采购项目的服务要求、商务要求、质量保证等做出的实质性响应和满足。供应商的服务响应包括但不限于下列内容：

（1）服务应答表；

（2）商务应答表；

（3）拟派入本项目的主要实施人员情况表；

（4）项目实施方案；

（5）其他有利于采购人或者供应商认为需要提供的文件和资料。

15.2.3 报价部分，包括以下内容：

供应商按照竞争性谈判文件要求填写“报价一览表”第一轮报价，第一轮（首轮）报价需装订入其他响应文件中，另请供应商自备2份空白的签字盖章的表格，以备谈判现场需两轮及以上报价时提交给谈判小组。

15.3 最后报价响应文件

留空白的“最后报价表”，以供为现场最后报价使用。

最后报价为谈判结束后，由供应商填写“最后报价表”，并自行准备密封袋，以备评审现场根据要求填写后密封提交。经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给代理机构工作人员。由其收集齐后集中递交谈判小组。

本项目报价要求（实质性要求）：

（1）供应商的报价是供应商响应本项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切费用。

（2）供应商每种响应服务的最后报价只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的（但是，按采购文件有关规定，属于评审委允许澄清、修正的情形除外），任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效响应处理。

（3）供应商不得以“赠予”或“0报价”方式进行谈判报价（包括项明细清单中子项目也不得以“赠予”或“0报价”方式报价），否则其报价文件（经济标）将被视为无效响应。

（4）“最后报价表”填写的报价将作为本次采购唯一的最后报价依据。

15.4 电子文档

响应文件电子文档应当包含资格性响应文件和其他响应文件两部分。

16.响应文件格式

16.1 供应商应按照竞争性谈判文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。因响应文件格式形式不规范或者内容不齐全导致为无效文件的风险由供应商自行承担。

16.2 对于没有格式要求的内容由供应商根据其实际情况自行编写。

17.响应文件的印制及签署

17.1 资格性响应文件正本1份、副本2份，并在其封面上清楚地标明资格性响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.2 其他响应文件正本1份、副本2份，并在其封面上清楚地标明其他响应文件、采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

17.3 响应文件电子文档在其封面上清楚地标明采购项目名称、采购项目编号、包件号及名称（若有）、供应商名称。

17.4 若正本与副本内容出现差异时，则以正本为准；但是以下情形除外：

（1）当副本中与正本不一致的资料签字盖章内容完善完整，并以原件呈现，完全符合采购文件各项规定要求的；

（2）经澄清程序，供应商现场确认的。副本可用正本的影印件。用于谈判单独提交的“最后报价表”应为原件。

17.5 响应文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者合页装订。响应文件的打印和书写应当清楚工整，不得出现字迹潦草、表达不清等可能导致非唯一理解的情形。任何修改、行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

17.6 响应文件正本必须使用不褪色、不变质的墨水书写或打印，并逐页加盖供应商单位鲜章（在规定签章处逐一签字和盖章，其投标单位盖章应为鲜章），签署、盖章和内容应完整、有效。

17.7响应文件应统一使用A4幅面纸印制，逐页编目编码以方便评审专家查阅。

17.8响应文件电子文档须包含资格性响应文件和其他响应文件两部分，并制作为PDF格式文件，并拷贝到空白U盘中，U盘表面应标注供应商名称；供应商递交的电子文档与纸质版正本不得出现实质性不一致（如内容不齐全、模糊不清等）的任何情形。

17.9 响应文件电子文档制作的参考方法：响应文件纸质版正本按照竞争性谈判文件要求制作完毕后（签字盖章完毕并检查无误），先按页码逐页（包括封面）进行彩色扫描，扫描完成后再将纸质版正本胶装成册，扫描形成的图像文件依序制作成一个PDF格式文件。

- 18.响应文件的密封和标注

18.1 谈判供应商应将其资格性响应文件、其他响应文件、最后报价响应文件、响应文件电子文档分别用密封袋密封，并在封口处加盖单位公章；如有分包,各包响应文件应按前述要求分别单独封装，并注明分包号；若不满足以上要求，采购代理机构将有可能拒收其响应文件。

18.2 在密封袋封面上注明项目名称、编号、供应商名称、包件号（如有分包)及“资格性响应文件”“其他响应文件”“最后报价响应文件”“电子文档”字样。

18.3 每一密封件上应注明“于   年   月   日时分之前不准启封”字样（最后报价响应文件除外）；

18.4 如果未按前款规定密封和标记，采购代理机构对响应文件的误投或提前拆封不负责任。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，并退回供应商。

- 19.响应文件的递交

19.1 供应商应在竞争性谈判文件规定的递交响应文件截止时间前，将响应文件按竞争性谈判文件的规定密封后送达递交响应文件地点。递交响应文件截止时间以后送达的响应文件将不予接收，采购单位将告知供应商不予接收的原因。

19.2 递交响应文件时，报名供应商名称和竞争性谈判文件的文号、分包号应当与供应商名称和响应文件的文号、分包号一致。但是，响应文件实质内容报名供应商名称和竞争性谈判文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评审过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定响应文件是否有效的依据。

19.3 最后报价表在谈判后，由谈判小组要求供应商进行最后报价时，单独放在最后报价响应文件袋内密封后递交。

19.4 本次采购不接收邮寄的响应文件。

- 20.响应文件的修改和撤回

20.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在递交截止时间之前送达采购代理机构，补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。该通知需经正式授权的供应商代表签字方为有效。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2 供应商对响应文件修改的书面材料或撤销的通知应该按本章的规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改”或“撤销”字样。

20.3 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤销其响应文件，否则将认定其响应文件有效期的承诺为虚假承诺，并依法追究其法律责任。

20.4 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 五．评审程序、评审方法及评审标准

21.谈判小组的组建及其评审工作按照有关法律制度和本文件第八章内容规定进行。

## 六．成交事项

22.确定成交供应商

22.1 本项目采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

22.2 采购代理机构自评审结束后2个工作日内将谈判报告及有关资料送交采购人确定成交供应商。

22.3 采购人收到谈判报告及有关资料后，将在5个工作日内按照谈判报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。成交候选供应商并列的，采购人将采取随机抽取的方式确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定谈判报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

22.4 采购人确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，不予确定其为成交供应商：

（1）成交候选供应商属于禁止参加本项目采购活动的；

（2）成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加采购活动；

（3）成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；

（4）成交候选供应商提供虚假材料；

（5）成交候选供应商恶意串通。

成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

23.成交结果

23.1 采购人确定成交供应商后，将及时书面通知采购代理机构，采购代理机构将根据确定的成交供应商，电话通知成交供应商，同时向成交供应商发出成交通知书。

23.2 成交供应商应当及时领取成交通知书。本项目需要交纳履约保证金的，成交供应商应当及时向采购人交纳。

23.3 成交供应商不能及时领取成交通知书，采购人或者采购代理机构应当通过邮寄、快递等方式将项目成交通知书送达成交供应商。

23.4 采购单位不解释成交或落标原因，不退回响应文件和其他响应资料。

24.成交通知书

24.1 成交通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

24.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。

- 七．合同事项

25.签订合同

25.1 成交供应商在收到成交通知书后，应在规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理；

25.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改；

25.3 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推；

25.4 在签订合同前，采购人有权对成交人响应文件中相关材料的原件进行审查核实，并将响应文件作为合同的一部分。若发现响应文件中相关材料存在虚假响应的，将不予签订合同，并报相关监督检查部门进行处理。若发生以上情况，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推；

25.5 成交供应商在合同签订之后2个工作日内，将签订的合同送采购代理机构进行合同编号。将将签订的合同1份送采购代理机构备案。

25.6 竞争性谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的最后报价、成交供应商承诺书、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。

26.合同分包（实质性要求）

26.1 本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务分包。本项目所称分包，是指成交供应商将采购合同义务分包给第三方。

26.2 成交供应商分包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

27.合同转包（实质性要求）

27.1 本采购项目严禁成交供应商将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将采购合同义务转让给第三方，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三方）成为采购合同的另一方当事人的行为。

27.2 成交供应商转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

28.补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原采购合同履行过程中，不得在原采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原采购合同一致。

29.履约保证金（如涉及）

29.1 成交供应商应在合同签订之前交纳竞争性谈判文件规定数额的履约保证金。

29.2 如果成交供应商在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。

30.履行合同

30.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成；

30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

31.验收

本项目按国家相关规定、谈判文件的服务质量要求、成交的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

32.资金支付

采购人将按照采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。

- 八．采购纪律要求

33.供应商参加本项目采购不得有下列情形

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评审委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照竞争性谈判文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备（1）-（10）条情形之一的，同时将取消成交资格或者认定成交无效。

- 九．其他

本竞争性谈判文件中所引相关法律制度规定，在采购活动中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章和第九章中“1.总则、2.评审方法、3.评审程序”规定的内容条款，在本项目响应截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本竞争性谈判文件不再做调整。

- 第三章 响应文件主要格式要求

本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性；本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项；本章节没有列出对响应文件中其它内容格式要求的，供应商可自行编写拟定，格式不限。

- 格式 1

正本或副本

资格性响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年  月  日

格式 2

法定代表人身份证明

自贡市教体建设开发有限公司：

（供应商全称）的法定代表人为  （法定代表人姓名），特此证明。

法定代表人：                  性别：          身份证号：

单位：                        职务：

详细通讯地址：                邮政编码：      电话：

附：法定代表人身份证正反面影印件加盖公章。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

日    期：

说明：银行、保险、石油石化、电力、电信等行业以非法人身份参加谈判的，“法定代表人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

- 格式 3

法定代表人授权书

自贡市教体建设开发有限公司：

（供应商全称）的法定代表人  （法定代表人姓名）授权  （授权代表姓名）为授权代表，代表本供应商参加贵单位组织的       （项目名称）（项目编号：         ）谈判活动，全权代表本供应商处理响应过程的一切事宜，包括但不限于：响应、谈判、签约等。授权代表在响应过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本供应商均予以认可并对此承担责任。授权代表无转委托权。

特此授权！本授权书自出具之日起生效。

法定代表人：                   性别：        身份证号：

授权代表：                     性别：        身份证号：

详细通讯地址：                 邮政编码：    电话：

附：（1）法定代表人有效身份证明文件正反面复印件。

（2）授权代表有效身份证明文件正反面复印件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或加盖个人名章）：

授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 4

资格声明函

自贡市教体建设开发有限公司：

我单位作为       （项目名称）（项目编号：         ）的响应供应商，自愿参与本项目响应，充分理解谈判文件的要求，在此郑重声明及承诺：

1、我单位具有独立承担民事责任的能力；

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

7、我单位不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

8、我单位在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我单位在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我单位在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在报价中已包括合法使用该知识产权的相关费用。

9、我单位承诺，谈判响应有效期为提交响应文件截止之日起  90  天。

10、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

11、我单位自愿按照谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物及相应服务，报价以在最后报价表中填写的报价为准。

12、我单位完全接受和理解本项目谈判文件规定的实质性要求。

13、我单位一旦成交，将在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务。

14、我单位一旦成交，将严格按照谈判文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

15、本声明函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本声明函的各项承诺。如违反上述承诺和国家法律法规和地方规章造成损失，概由我单位承担全部责任。

我单位对本次提交的响应文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日    期：

## 格式 5

正本或副本

其他响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年  月  日

- 格式 6

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质 等级 |  |  |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日    期：

## 格式 7

服务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 应答说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当依照采购文件“第六章-第二条 采购内容及要求”里的内容逐条进行应答。

2.按照谈判项目服务要求的顺序对应填写。

3.供应商应当根据谈判文件要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 8

商务应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 谈判文件条目号 | 谈判文件要求 | 响应文件应答 | 应答说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应当依照采购文件“第六章-第三条 商务要求”里的内容逐条进行应答。

2.按照谈判项目商务要求的顺序对应填写。

3.供应商应当根据谈判文件要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 9

供应商类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成（预计完成）时间 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：需按照采购文件的要求提供证明材料，否则不予认定。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 10

供应商本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

项目编号：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 11

项目服务方案

（格式自拟）

- 格式 12

报价一览表

| - 项目名称 |  |
| --- | --- |
| - 项目编号 |  |
| - 报价轮次 | 第 轮 |
| - 报价金额 | - 小写： 元 - 大写： |

注：1.本报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的一切税、费用和采购代理服务费（实质性要求）。

2.特别注意：第一轮（首轮）报价需装订入其他响应文件中，另请供应商自备2份及以上空白的签字盖章的表格，以备谈判现场需两轮及以上报价时提交给谈判小组。

3.供应商报价如果超过两位小数的，请按四舍五入法保留到两位小数，否则由评审委直接按四舍五入法修正保留两位小数；如果供应商拒绝修正的，其报价无效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

- 格式 13

最后报价响应文件

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年  月  日

- 格式 14

最后报价表

自贡市教体建设开发有限公司：

我单位全面研究了      （项目名称）（项目编号：          ）竞争性谈判采购文件后，完全同意并接受该项目的采购文件，并严格遵守相关规定。我单位所递交的报价文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，经认真研究后，作出如下最后报价：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| - 报价金额 | - 小写： 元 - 大写： |

注：1.此表为谈判结束后，由供应商填写“最后报价表”，并自行准备密封袋，以备评审现场根据要求填写后密封提交。经供应商法定代表人或代理人签字后密封递交给代理机构工作人员。

2.供应商报价如果超过两位小数的，请按四舍五入法保留到两位小数，否则由评审委直接按四舍五入法修正保留两位小数；如果供应商拒绝修正的，其报价无效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 格式 15

电子文档

项目编号：

项目名称：

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期： 年  月  日

- 第四章 供应商的资格条件要求

- 一．供应商应具备下列资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

- 二．供应商满足本项目的特定资格要求

- 无

- 三．供应商其他具有类似效力的要求

供应商代表为供应商法定代表人本人或其授权参加本次谈判活动的合法代表。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）中相关规定：“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

- 第五章 供应商应当提供的资格证明材料

一．供应商应提交的资格证明材料

1.营业执照等证明文件（均提供影印件）

① 供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；

② 供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；

③ 供应商若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④ 供应商若为自然人，提供“身份证明材料”。

2.提供有效的“资格声明函”（格式见第三章）

- 二．供应商满足本项目特定资格要求的证明材料

无

- 三．供应商其他具有类似效力的相关证明材料

法定代表人身份证明书原件（供应商代表为法定代表人时提供）或法定代表人授权委托书原件（供应商代表为非法定代表人时提供）。

注：1.相关证明材料应当与第四章的规定要求对应，除供应商自愿以外，不能要求供应商提供额外的证明材料。如果要求提供额外的证明材料，供应商有权不予提供，且不影响响应文件的有效性和完整性。

2.本章要求提供的相关证明材料应当结合采购项目具体情况和供应商的组织机构性质确定，不得一概而论。

3.本章要求提供的证件都应在有效期内，所有影印件都须供应商盖章。

- 第六章 采购项目内容及商务要求

注意：本章带“★”号条款为实质性要求，供应商若未满足的，将被视为无效响应。

## 一.项目概述

## 盐都全民健身中心项目位于自贡市自流井区公园路5号，总占地面积8486平方米，总建筑面积20533.84平方米，其中，综合楼建筑面积8628.19平方米，共10层，涵盖学生宿舍、办公室、舞蹈活动室和服务用房等，地下车库总停车位100个；游泳训练馆建筑面积7171.04平方米，分为侯赛大厅、设备用房、淋浴间、更衣室、健身房、及50米*25米*3.3米深共10条泳道的标准花样游泳池和50米*21米*2米（3）浅（深）水区共8条泳道的室外泳池，配备观众坐席235个，拥有标准的灯光、音响等配套设施。本次拟对盐都全民健身中心泳池运维保障服务进行招标采购。

## ★二.采购内容及要求

## （一）维保服务内容

## 1、供应商负责盐都全民健身中心游泳池设施设备运行、巡检、保养和维修。包括机房内所有相关的机电设备、仪器仪表、管线及阀门和机房排水泵系统以及机房外关联的管道系统的正常运行、常规检修与定期维护，如有设施设备损坏，需要及时维修和更换材料与配件等，机房及其设施设备定期保洁、机房内消防设施定期自查、水质在线监测仪器维保等。

## 2、供应商需保障游泳池水质全年达标，不出现任何水质问题。

## 3、其他服务内容包括但不限于无条件服务训练、赛事活动、接受属地区疾病防治中心和市卫监等的监督和检查以及接受采购人相关部门的检查和抽查等。

## 4、服务期间遵守盐都全民健身中心相关规章制度，在服务期间受到投诉、网络或新闻媒体负面曝光等，供应商应承担全部责任，同时供应商应立即开展相应的整改和补救工作，维保期间严禁出现刺激性气味、刺激性水体。

## 5、设备维保清单：

| 序号 | 名称 | 维保内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、游泳池水处理设备 |  |  |  |
| 1 | 全自动叠向可逆式硅藻土过滤机组 | 过滤机组保养，五通阀维护，硅藻土自动投加装置、设备过滤网清洗。 | 5台 |
| 2 | 毛发收集器 | 滤篮杂质清理，密封性维护。 | 5台 |
| 3 | 循环水泵1 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 5台 |
| 4 | 全自动控制系统 | 面板定期校准，参数校正，后台数据维护。 | 5套 |
| 5 | 云平台节能综合控制系统 | 参数及后台数据维护。 | 1套 |
| 6 | 硅藻土反冲洗回收装置 | 回收效果检查，内部清洗。 | 2套 |
| 7 | 板式换热器 | 换热效果检查，内部除垢及表面防锈处理。 | 2台 |
| 8 | 增压泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 9 | 恒温控制系统1 | 恒温控制系统 线路接触良好，探头定期保养。 | 1台 |
| 10 | 消毒投药泵 | 检查维护连接管道及泵体本体动力正常工作。 | 2套 |
| 11 | 平衡投药泵 | 检查维护连接管道及泵体本体动力正常工作。 | 2套 |
| 12 | 自动水质监测仪 | 测量ph值，余氯含量，水温等。 | 2台 |
| 13 | 贮药桶 | 泄露维护及破损更换。 | 4个 |
| 14 | 中压紫外线消毒器 | 灯管更换，泄露维护。 | 5台 |
| 15 | 低盐耗次氯酸钠发生器1 | 保障设备运行正常，次氯酸浓度控制维护。 | 1套 |
| 16 | 低盐耗次氯酸钠发生器2 | 保障设备运行正常，次氯酸浓度控制维护。 | 1套 |
| 17 | 自动补水系统 | 电磁阀及阀门维护。 | 2套 |
| 18 | 自动补水及液位控制系统 | 液位开关检查维护及更换。 | 2只 |
| 19 | 室内泳池供电控制柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 1台 |
| 20 | 室外泳池供电控制柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 1台 |
| 二、游泳池空气源供热系统系统 |  |  |  |
| 1 | 泳池专用空气源热泵机组 | 保障运行稳定，噪音检查，供电正常。 | 8台 |
| 2 | 空气源热泵加热循环泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 3台 |
| 3 | 空气源加热防雨控制柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 3台 |
| 三、泳池淋浴热水系统 |  |  |  |
| 1 | 空气源热泵机组 | 保障运行稳定，噪音检查，供电正常。 | 3台 |
| 2 | 循环水泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 3台 |
| 3 | 集水器 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 4 | 分水器 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 5 | 立式气压罐1 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 6 | 软水水箱 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 7 | 软水器 | 检查出水量，定期更换软水耗材。 | 1套 |
| 8 | 补水泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 9 | 双层保温水箱 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 10 | 热水循环泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 11 | 换热器 | 维克 | 2台 |
| 12 | 淋浴变频定压供水泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 13 | 立式气压罐2 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 14 | 恒温控制系统2 | 恒温控制系统 线路接触良好，探头定期保养。 | 1套 |
| 21 | 供热系统电气控制柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 1台 |
| 四、池厅采暖换热系统 |  |  |  |
| 1 | 采暖板式换热器 | 换热效果检查，内部除垢及表面防锈处理。 | 2台 |
| 2 | 自动温控装置 | 恒温控制系统 线路接触良好，探头定期保养。 | 1套 |
| 3 | 采暖循环热水泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 4 | 稳压罐 | 泄露维护及破损更换。 | 1台 |
| 5 | 暖气片热水循环泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 2台 |
| 6 | 采暖系统控制柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 1台 |
| 五、游泳池恒温恒湿系统 |  |  |  |
| 1 | 变频三集一体恒温除 湿热泵（服务游泳池 泳池大厅制冷、制热、除湿，主机室内布置，外机室外布置） | 除湿功率检查及热回收温度维护，风系统检查。冷媒检查、打压 | 2台 |
| 2 | 室外冷凝器 | 保障设备运行正常，散热良好。 | 2台 |
| 3 | 云平台控制系统 | 参数及后台数据维护。 | 1套 |
| 4 | 除湿热回收增压泵 | 噪音震动观察，运作情况检查，保证供水正常。 | 3台 |
| 5 | 除湿系统配电柜 | 开关及元器件检查，线路维护。 | 1台 |
| 六、体育工艺设施 |  |  |  |
| 1 | 标准比赛型出发台 | 保障表面干净，数字标码清晰。 | 36个 |
| 2 | 泳池扶梯（五级） | 松动维护，防锈处理。 | 16副 |
| 3 | 救生椅 | 破损维护及更换。 | 12副 |
| 4 | 泳池过道强制淋浴器 | 保障出水灵敏，感应良好。 | 4套 |
| 5 | 花样游泳表演舞台 | 保障舞台稳定可靠，安全。因游泳比赛一年拆装一次 | 1套 |
| 七、伸缩看台设备 |  |  |  |
| 1 | 手动伸缩看台 | 保障看台座位安全及损坏维修。 | 2组 |
| 八、其他材料 |  |  |  |
| 1 | 管道系统维护 | 破损及漏水维护。 | 1项 |
| 2 | 管道阀门配件更换等 | 漏水维修及损坏更换。 | 1项 |
| 3 | 电线电缆及桥架维护 | 电气安全维护，桥架固定维护。 | 1项 |

（二）维保服务要求及管理要求

1.维保服务要求

（1）游泳池水质维保服务要求

游泳池水质须满足《公共场所卫生指标及限值要求》(GB37488-2019)，水质须全年达标，不允许出现任何水质问题。水质数据按照盐都全民健身中心相关管理要求公示。

①供应商在游泳池每场开放前完成吸污工作并对泳池游离余氯、总氯、PH、水温进行检测，确保开放前各项数据指标在合格范围内，开放时每2小时对水质（游离性余氯、总氯、pH值和水温等）进行自检一次，按卫监所要求检测并记录。同时对游泳池的用水量、用药量也要做好记录。杜绝水质浑浊、刺激性氯味、异味及绿藻等现象的发生；

②供应商在开放期间委托认证的CMA第三方公司每季度对水质（pH值、浑浊度、尿素、菌落总数、总大肠菌群和军团菌等）进行检测等；

③供应商负责满足场地开展的游泳（花样游泳）训练、比赛以及活动所需的水质要求。

④供应商保证药剂使用的安全性、科学性、合理性及高效性，药品必须符合国家及行业标准，提供消毒产品生产企业卫生许可证、提供消毒产品卫生安全评价报告，提供GB/T5750-2023《生活饮用水标准检验方法》和《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》要求中的重金属检测报告（酸碱调节药剂、净化药剂、除藻药剂、强氯化药剂）；

⑤供应商在服务期内安排专业水质处理人员不少于2人，负责日常水质处理、水质检测和操作，保障设备设施的安全正常运转；

⑥供应商应在水质出现问题后1小时内提出解决方案，3小时内解决，半天内恢复运行。

（2）游泳池、均衡水池、水箱和集水井维保服务要求

①游泳池

吸污清洗频率：1次/天自动吸污；游泳池壁清洗频率：每2天清刷1次；游泳池底清洗频率：至少3次/周；池岸及水位线清洗频率： 1次/天清刷；溢水沟清洗频率：清洗污物污水，每3天消毒1次；机房卫生（含设备）每周打扫一次；游泳池池水按需更换。

②浸脚池

每天清理池子。新水更换至少4小时/次，余氯保证5-10 mg/L。

③均衡水池、水箱清洗及补充水池、水箱

做好水池、水箱的日巡检，观察液位是否异常、有无溢水、是否锈蚀，液位计、水泵是否正常工作，并留有记录。

④集水井

做好集水池的日巡检，观察液位是否异常、有无溢水，液位计、排水泵是否正常工作。打捞漂浮物至少1次/季度。

（3）设施设备维保服务要求

①做好巡检工作，并形成记录留痕

A.每天巡视水处理系统的运行情况；

B.每天巡视水池液位是否异常、有无溢水；

C.每天巡视管网有无泄漏；

D.每天巡视水质在线监测仪器的运行情况；

E.每天巡视机房、地沟及机电设备的干净整洁情况，发现异常及时保洁。

②设施设备维修保养

A.毛发过滤器：清洗频率至少1次/周，除锈频率至少1次/年。

B.循环水泵、供水泵、集水井泵：每日巡检运行情况，是否正常运行。水泵及其管路系统小保养频率至少1次/季度，大保养频率至少1次/半年。

C.硅藻土过滤器：每日巡检运行情况，是否正常运行，并定期进行反冲洗，小保养频率至少1次/月，大保养频率（含除锈）至少1次/半年；硅藻土补充频率1次/周。

D.板式换热器：每日巡检运行情况，是否正常运行。小保养频率至少1次/季度，大保养频率至少1次/半年。

E.加药装置：计量泵投加药剂做到每日配制，保证药剂有效。计量泵按月度、季度和年度保养。颗粒加药器，定期检查药剂剩余量，及时补充添加，检查文丘里、电磁阀、增压泵运行是否正常，按月度、季度和年度保养，加药桶定期清理。

F.中压紫外线消毒器的维护保养：每日巡检运行情况，查看自动清洁功能是否在运行，查看灯管使用情况，定期对密封套件、擦拭套件进行检查有无渗水现象，如出现密封套件老化，及时更换。须事先将更换配件的规格、品牌及价格报采购人审核认可。

G.阀门及管道：确保阀门无缺损，管道无渗漏现象，一个月例行检查一次。发现问题供应商应及时予以修复，如需更换配件，须事先将更换配件的规格、品牌及价格报采购人审核认可。

H.低盐耗次氯酸钠发生器1、2的维护保养：

1）定期检查盐箱内的盐量，确保有足够的食盐用于电解反应。检查盐水的浓度，一般应保持在一定范围内，如3%~5%，浓度过低会影响次氯酸钠的生成效率，过高则可能导致结晶等问题；

2）根据设备运行情况，每1-3个月对电解槽进行清理；

3）定期检查电极的损耗情况，如发现电极表面有严重的腐蚀、变形或涂层脱落等问题，应及时更换或修复电极；

4）检查设备的安全装置，如安全阀、压力开关、漏电保护器等是否正常工作。定期进行安全装置的测试，确保在设备出现异常情况时能及时触发保护，保障设备和人员安全。

I.泳池专用空气源热泵机组的维护保养：

1）定期检查控制面板按键是否灵敏，显示是否清晰，是否能设定温度。控制面板显示故障代码或发出报警声，应立刻记录故障代码号，再参照说明书检查原因排除故障。

2）定期检测空开、交流接触器和继电器，检查接线端子是否紧固、生锈和烧黑，合上开关，检查每相电端子输入和输出是否相通。同时，检查线圈通断是否灵敏、吸合是否完全。

3）管道保暖在寒冷季节，需检查管道的保温包扎是否到位，避免管道冰冻堵塞。

J.变频三集一体恒温热泵的维护保养：

1）定期对蒸发器进行检查清理，以防止灰尘和杂质积累影响热交换效率，使用软毛刷或吸尘器清理蒸发器表面的灰尘，每2月一次。

2）定期清洗过滤网，防止灰尘和杂质进入热泵系统的重要部件每两月一次。

3）检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固，电气元件是否有动作异常。 如有异常，应及时维修和更换，确保电气系统的安全运行。

4）检查风机和压缩机的运行状态，确保其工作正常。如有异响或振动，应及时停机检查并维修。

5）定期检查制冷系统的参数，如制冷剂压力、温度等。 确保制冷系统处于最佳工作状态，如有异常应及时调整。

K.其他辅助设备：定期检查工作情况，小保养频率至少1次/月，大保养频率至少1次/半年。

L.供应商负责对重点系统的温度计、池内装湿度计、压力表和安全阀年检。

M.以上各项工作在完成的同时做好工作日记，并供采购人查阅。

供应商负责承担游泳池水处理系统的备品备件（易损件或者耗材单价人民币500元以下配件），超过上述标准的由采购人承担。

N.硅藻土滤材：硅藻土滤材必须提供饮用水级别的滤材，提供第三方检测报告。

O.供应商应自带与水质检测相适应的监测软件平台，平台中应24小时保证数据上传，保存6个月以上。数据须具备采购负责人电脑及手机查看端口，随时接受采购人检查，应有数据分析能力，每个月打印报表交采购人备案考核，数据上传通信费由供应商承担。

2、维保管理要求

2.1维保人员管理要求

（1）工作时间要求

本项目全年运营，无节假日，服务响应要及时，并无条件配合采购人训练的保障。

（2）人员培训要求

为增强维保人员的安全意识和自我防护能力，杜绝违章操作，供应商每月对其员工进行相关培训，如安全培训、日常维保培训、设施设备培训、规章制度培训等，并形成记录留档。

（3）人员基本要求

①所有维保人员均需身心健康。维保人员应具备游泳池水处理的相关执业资格证书和健康证，并按国家有关部门规定定期年审并合格。供应商应配备或者储备一名持证电工，需要技术支持时随时能到岗。

②供应商每月提供维保人员的排班表，如特殊原因未按照排班表工作需要提前书面告知采购人，采购人可随时抽查人员到岗情况。

③供应商应安全文明作业。因任何违章作业而产生的人身安全责任由供应商承担。

④在岗人员应重视仪容仪表。供应商自备统一的工作服，佩戴明显标志，工作规范，作风严谨。

⑤在采购人场地举办赛事活动和重要接待时供应商项目经理必须到岗并参与保障。维保任务繁重时（区内重大活动等），采购人提出的临时增加作业人员的要求，供应商应无条件服从。

⑥项目经理在内的所有管理人员，如采购人认为其不称职，供应商应当及时更换，并在接到通知后10日内更换完成。

⑦供应商必须保证维保人员数量及技术能力稳定，管理人员的派遣和变更应事先得到采购人认可，工作人员未经采购人同意不得擅自更换。

2.2设施设备管理要求

（1）供应商在维保前，应对现场现有设施设备进行全面了解，掌握。故障发生时能及时更换。根据运营需要定期对设施设备和管路系统（含进出水、回用管路）进行日常维修保养，如检查、清洁、防腐、紧固、润滑、更换耗材等，确保正常、安全、可靠运行，无故障。

（2）供应商应承担因维修保养不当而引发事件的全部责任。

（3）供应商应及时开展维保工作，维保质量合格率达到100%。供应商须对不符合合同要求及采购人管理要求的工作，必须自费进行返工及承担相应责任。

（4）对于供应商无力修复的故障，采购人有权选择第三方维修，由此发生的一切费用由供应商承担，并有权从应支付给供应商的当季维保费用中扣除。

（5）泳池开放运营时，供应商工作人员需在场馆服务，除日常水处理工作还应应急维修，在运营时间内，供应商维修人员接到故障通知后应立即到达现场，到场后5小时内恢复正常使用。非运营时间的故障处理时间可适当延长，以不影响正常运营为原则，视具体情况进行处理修复。专项维修保养工作视设备状况及运营要求按采购人通知安排。

2.3药剂管理要求

（1）供应商提供的水处理药剂必须符合国家及行业标准，提供相应的合格证书。药剂由供应商统一妥善管理和保管。供应商保证药品使用的科学性、合理性及安全高效性，按规范进行操作，做好进出库和使用记录，确保其从运输、仓储和使用过程的安全。

（2）供应商使用的药品应该是全新未拆封且不能超过质保期的产品，使用过期变质产品或应标注而未标注危险标志的产品，一经发现，采购人有权解除合同，如因此造成了其他问题，采购人有权追究相应责任。

2.4档案管理要求

供应商需建立健全相关水处理档案。制度、工作标准应齐全，并制定详细的维修保养计划、维修保养方案、药剂出入库记录、水质检测记录和应急预案等。

（1）供应商按月、季度、年度做好维保计划并按时间节点完成。

（2）供应商按经采购人审核的维保方案及实施细则进行设施设备的维保工作。在维保过程中，供应商有义务完善维保方案，向采购人提出合理化建议。

（3）供应商每季度提交季度维保报告。

（4）供应商每月提交水质检测报告。

（5）供应商每日提交维保日志。

2.5物资管理要求

供应商负责保管维修保养的工具和设备。负责水处理药剂保管，并配备充足的药剂及做好药剂出入库登记，药剂包装及时清运。

2.6安全生产管理要求

（1）供应商必须做到无事故。

（2）采购人有权要求供应商严格遵守国家安全生产法律法规及采购人安全管理要求，有权对供应商安全生产情况进行监督检查，有权对违反安全生产法律法规及采购人安全规章制度的行为予以制止和纠正，严重时有权终止施工作业合同。

（3）供应商应确保文明操作及作业安全，对于供应商人员造成的自身损失或对采购人人员或第三方人员造成的人身损害或财产损失均由供应商承担，如因此造成采购人损失的（包括但不限于交通费、鉴定费、诉讼费、律师费等），采购人有权向供应商全额追偿。

（4）供应商做好安全文明施工措施。供应商在水池及水箱清理、设施设备操作、维修保养、项目改造等作业（施工）期间未做好安全文明施工措施，引发安全事故（含人员伤亡、财产损失等）等，概由供应商负责处理，并承担与之相关的经济责任和法律责任，如因此造成采购人损失的（包括但不限于交通费、鉴定费、诉讼费、律师费等），采购人有权向供应商全额追偿。

（5）供应商应根据需要定期开展安全教育培训，增强维保人员的安全意识。

3、其他要求

（1）如有需要供应商应对采购人值班或者管理人员进行专业技术指导。

（2）供应商每月提供卫监的水质检测报告、每季度提供系统的季度维保报告。

（3）供应商应做好进、撤场工作。后续如有新单位进场，负责对其进行交接和培训。

（4）供应商应建立有效合理的防自然灾害应急预案：做好防汛、防寒、防冻等御防自然灾害及火灾等工作，对灾害引起的损坏及时清理修复。

（5）计划范围之外的突击性、突发性工作，供应商须服从采购人的安排，不得无故拖延。

- ★三.商务要求

1、合同签订：成交通知书发出之日起30个日内。

2、服务时间：合自合同签订之日起1年，年度考核合格后可续签年度服务合同（最多续签两年）。

3、服务地点：采购人指定地点。

4、报价要求：采用固定总价的定价方式，报价包括人工、设备、税收等完成本项目工作的一切费用，采购人不在另行支付任何费用。

5、付款方式：

5.1签订合同后，每季度末支付合同金额的20%，服务期限结束后，经采购人年度考核合格后支付至合同金额的100%。（考核内容已签订合同中的为准。）

5.2每次付款前，成交供应商须向采购人开具等额增值税专用发票。

6、验收方式和标准：本项目按国家相关规定、谈判文件的服务质量要求、成交的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。

7、其他事宜：

（1）争议与索赔：在履行本协议过程中如发生争议，双方协商解决，协商解决不成，向采购人所在地人民法院起诉。

（2）其他未尽事宜由供需双方在合同中自行约定。

第七章 谈判内容、谈判过程中可能实质性变动的内容

针对第六章、第九章所包含的技术、服务要求以及合同草案条款，在谈判过程中，评审小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据谈判情况实质性变动相关内容。评审小组对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，评审小组会及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

- 第八章 评审办法

- 总则

1.根据本项目特点制定本评审办法。

2.评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审事务由采购代理机构依法组建的评审委员会负责。评审委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

3.评审工作应遵循公平、公正、同时兼顾充分满足采购需求、保证采购项目质量的原则。

4.评审委员会按照谈判文件规定的评审方法和标准进行评审，并独立履行下

列职责：

（1）熟悉和理解谈判文件；

（2）审查供应商响应文件等是否满足谈判文件要求，并作出评价；

（3）根据需要要求采购单位对谈判文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（4）推荐成交候选供应商，或者受采购人委托确定成交供应商；

（5）起草评审报告并进行签署；

（6）向采购单位或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（7）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效文件处理。

6.评审委员会评价响应文件的实质性，对于供应商人而言，除评审委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据响应文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

- 评审方法

7.本项目评审方法为：最低评标价法。

最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交供应商的评审方法。最低报价相同的，以抽签方式确定成交供应商；抽签顺序为供应商签到顺序。

## 三、谈判程序

8.审查谈判文件和停止评审。

8.1 谈判小组正式评审前，应当对谈判文件进行熟悉和理解，内容主要包括谈判文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、谈判办法和标准、相关要求以及政府采购合同主要条款等。

8.2 本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：

（1）谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审无法进行的；

（2）谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（3）谈判文件载明的成交原则不合法的；

（4）谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

8.3 出现本章8.2规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购组织单位书面书面说明情况。除8.2规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。

9.资格性审查。

9.1 本项目需要评审小组进行资格性检查。评审小组应依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件是否按照规定要求提供资格性证明材料、是否属于禁止参加谈判的供应商、是否按照规定缴纳谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

9.2 资格性审查结束后，评审小组应当出具资格性审查报告，没有通过资格审查的供应商，评审小组应当在资格审查报告中说明原因。

9.3 评审小组应依据谈判文件规定的实质性要求，对符合资格的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，以确定参加谈判的供应商名单。

9.4 采购人或者采购代理机构宣布未通过资格性审查的供应商名单时，应当告知供应商未通过审查的原因。

10.谈判

10.1 谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序以现场抽签的方式确定。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。

10.2 每轮谈判开始前，谈判小组应根据谈判文件的规定，并结合各供应商的响应文件拟定谈判内容。

10.3 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动谈判文件的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表书面确认。

10.4 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

10.5 谈判过程中，谈判文件变动的，供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。谈判过程中，供应商根据谈判情况自行决定变更其响应文件的，谈判小组不得拒绝，并应当给予供应商必要的时间，但是供应商变更其响应文件，应当以有利于满足谈判文件要求为原则，不得变更为不利于满足谈判文件规定，否则，其响应文件作为无效处理。

10.6 有效性、完整性和响应程度审查

10.6.1 谈判过程中，谈判小组对供应商首次递交的响应文件进行审查，审查中发现供应商首次响应文件有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件的语言、报价货币、知识产权、响应文件有效期不符合采购文件的规定，影响谈判小组评判的；

（2）响应文件正副本数量不足的；

（3）响应文件组成明显不符合采购文件的规定要求，影响评审委员会评判的；

（4）属于竞争性谈判文件中无效响应情形的。

10.6.2 经最终谈判后，响应文件仍有下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：

（1）响应文件仍不能完全响应采购文件的实质性要求的；

（2）响应文件仍中有规定的其他无效响应情形的。

10.6.3 谈判小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，谈判小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：

（1）响应文件存在个别地方（总数不能超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（2）响应文件除采购文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（3）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。

10.6.4 谈判小组对所有响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查后，向采购代理机构出具有效性、完整性和响应程度审查报告，确定继续谈判的供应商名单。没有通过有效性、完整性和响应程度审查的供应商，谈判小组应在有效性、完整性和响应程度审查报告中说明原因。

10.7谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

10.8 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法、违纪行为的，谈判小组应当将该供应商响应文件作无效处理，不允许其提交最后报价。

10.9谈判完成后，谈判小组应出具谈判情况记录表，谈判情况记录表需包含谈判内容、谈判意见、实质性变动内容等。

11.报价

11.1 除首次响应文件中的报价以外，供应商报价采用现场报价。现场报价前，谈判小组应对供应商首次响应文件中的报价进行评审。

（1）报价超过竞争性谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。

（2）谈判小组对供应商已标价的项目单价进行评审，对明显不合理的单价（如明显偏高或偏低）项目,应在评审报告中记录，提醒采购人在签订合同时注意，并在合同履行过程中加强风险防范。

11.2 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，

谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价或者多轮报价后再最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。两轮（首次响应文件中的报价为第一轮）以上报价的，供应商在未提高响应文件中承诺的产品及其服务质量的情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理，并书面告知供应商，说明理由。谈判小组认为供应商最后报价明显低于成本价，在谈判小组发出质询函后供应商未能提供合理的成本分析和价格构成的或对质函询的解释未被谈判小组采信的，应按照无效响应文件处理。

11.3 参与报价的供应商按谈判小组要求进行报价。最后报价超过竞争性谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或者相关报价不符合采购文件其他的报价规定的，应按照无效响应文件处理。供应商现场报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。

11.4 供应商报价应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字确认（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或加盖公章。报价是供应商响应文件的有效组成部分。

11.5 采购人在谈判文件中直接确定了采购项目采购价格的，供应商的报价应当按照谈判文件中确定了的采购项目采购价格进行报价，不得增加或者减少，否则其报价无效，其响应文件将作为无效处理。

12.谈判小组复核

供应商最后报价结束后，谈判小组应当进行评审复核，对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、供应商资格审查未通过的、供应商响应文件作无效处理的重点复核。

13.推荐成交候选供应商

谈判小组应当根据报价低到高顺序推荐3家以上成交候选供应商，并编写谈判报告。最后报价相同的，成交候选供应商并列，由采购人随机抽签确定成交供应商。

14.编写谈判报告

谈判小组推荐成交候选供应商后，应向采购代理机构出具谈判报告。谈判报告应当包括以下主要内容：

（1）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

（2）响应文件开启日期和地点；

（3）获取谈判文件的供应商名单和谈判小组成员名单；

（4）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；

（5）提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。

15.谈判异议处理规则

在谈判过程中，谈判小组成员对于资格性审查、对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。

16.供应商澄清、说明

16.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

16.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字（注：供应商为法人的，应当由其法定代表人或者授权代表签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者授权代表签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者授权代表签字确认）或者加盖公章。

16.3 评审委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出谈判竞争性谈判文件的范围，不得以此让供应商实质改变响应文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（1）按有关规定应当在评审时不予承认的响应文件内容事项；

（2）响应文件中已经明确的内容事项；

（3）响应文件未提供的材料。

16.4 本项目采购过程中，响应文件出现下列情况的，不需要供应商澄清、说明或者更正，按照以下原则处理：

（1）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同语言文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本条第（2）项规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过采购预算或者本项目最高限价的，供应商响应文件应作为无效响应处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评审依据。

注：评审委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

17.终止谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

四．谈判纪律及注意事项

18.谈判小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。

19.在谈判过程中，供应商不得以任何形式对谈判小组成员进行旨在影响谈判结果的私下接触，否则将取消其参与谈判的资格。

20.对各供应商的商业秘密，谈判小组成员应予以保密，不得泄露给其他供应商。

21.谈判小组独立评判，推荐成交候选人，并写出书面报告。

22.谈判小组可根据需要对供应商进行实地考察。

五．谈判小组在采购活动中承担以下义务

23.遵守评审工作纪律；

24.按照客观、公正、审慎的原则，根据谈判文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

25.不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

26.法律、法规和规章规定的其他义务。

六．评审专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律

27.不得参加与自己有利害关系的采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；

28.评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购代理机构统一保管；

29.评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；

30.评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以谈判文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；

31.在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；

32.评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；

33.遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有

关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。

- 第九章 采购合同（样例）

本合同仅供参考，主要内容可根据实际情况自行拟定，但采购文件要约及响应文件承诺的实质性内容不得有任何负偏离

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及       项目（项目编号：      ）的《竞争性谈判文件》、乙方的《响应文件》及《中标（成交）通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的《竞争性谈判文件》、《响应文件》、《中标（成交）通知书》等均为本合同不可分割的部分。甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

一、项目基本情况

二、合同期限

三、项目实施要求

1、XXXX；

2、XXXX；

3、XXXX……

四、费用及支付方式

本项目费用由以下组成：

1、XX万元；

2、XX万元；

3、XX万元……

支付方式：

除上述费用外，甲方无需为履行本合同支付任何其他费用。

五、知识产权

1、乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

2、乙方在履行本合同的过程中所形成的全部知识产权，归甲方所有。

六、无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

七、甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据甲方制定的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。

3、负责检查监督乙方供货工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付供货费用。

5、国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有服务的权利和义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取费用。

3、严格按项目要求履行本合同。

4、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

5、接受项目行业部门及有关部门的指导，接受甲方的监督。

6、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

......

九、违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

十、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续30天以上，甲、乙双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

本合同适用法律为中华人民共和国法律。

十二、合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同一式叁份，自双方签章之日起起效。甲方壹份，乙方壹份，采购代理机构壹份，每份具有同等法律效力。

3、本合同附件包括项目采购文件、项目修改澄清文件、项目响应文件、成交通知书及前述文件中提到的附件。本合同附件内容与本合同不一致的，以本合同约定为准；附件内容之间不一致的，由甲方按照最优于甲方签订本合同目的的原则选择确认适用内容。

| 甲方（盖章）： 甲方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户帐号： 日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 乙方代表（签字）： 地址： 电话： 开户银行： 开户帐号： 日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

# 第十章 附件

供应商报名登记

| 项目名称(※） |  |
| --- | --- |
| 项目编号(※） |  |
| 包件号(※） |  |
| 供应商名称(※） | （加盖公章） |
| 报名时间(※） |  |
| 单位固定电话及传真 |  |
| 联系人(※） |  |
| 经办人移动电话(※） |  |
| 电子邮箱(※） |  |
| 备 注 | 1、购买采购文件时须携带如下合法有效的证件（原件）： ①本表（即供应商报名登记表）； ②供应商介绍信原件（加盖公章）； ③供应商经办人身份证复印件（加盖公章）； 采用邮购方式的供应商请将上述资料电子版传至我司邮箱：hyzbzg@126.com，联系电话：0813-8633033。 2、带※号为必填项； 3、无包件号填“/”。 |