## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【南充职业技术学院~
|  | 南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目 | [6 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  | (单位盖章) |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [5 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  |  |  | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [5 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)清单计价编制说明【南充职业~
总 说 明
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目 | 第1页 共1页
1.工程概况 工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目 2.工程招标和分包范围 本工程量清单编制范围为工程量清单和施工图纸所列范围。 3.工程量清单编制依据 3.1中华人民共和国国家标准2013《建筑工程工程量清单计价规范》； 3.2《四川省建设工程工程量清单计价管理办法》； 3.3《四川省建设工程工程量清单计价定额》 2020 及相关配套文件； 3.4四川省建设工程造价总站关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发〔2024〕44号）； 3.5主要材料价格按《南充工程招标造价信息》最新版建材市场参考价格； 3.6四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知（川建造价发〔2020〕315号） 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准； 4.2材料质量要求：材料选用要满足设计及相关质量标准的要求；材料进场应得到发包人现场负责人的认可；重要材料的品牌选择应满足招标文件和施工图纸的要求； 4.3施工要求：应符合施工规范及验收标准的相关要求。工程施工应满足当地政府及当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施； 4.4投标人在报价时，安全文明施工费、规费等不可竞争费用按采购人给定金额填写，结算时按实结算； 4.5本工程量清单项目特征仅着重点描述，不足部分详见设计图和现行规范要求。 5.其他需说明的问题 5.1本次清单中所列的工程量按照设计图纸计算的工程量，不能作为最终结算工程量，最终工程量应以招标人或其授权委托的现场负责人核准的实际完成工程量为准。工程竣工结算时按经相关单位签字认可的全套竣工资料（包括竣工图等），并根据2020《建设工程工程量清单计价规范》的规定及合同中约定的相关条款进行计量； 5.2工程量清单中对工程项目的内容、工作特征及具体做法只作重点描述，详细描述见施工图设计、技术说明、技术措施表及相应标准图集，组价时应包括完成所有工作内容。除非合同另有约定，工程量清单中的报价均应包含为实施和完成该项所有工作内容。 6.其他说明
表-01

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
土石方工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：土方 2.挖土深度：详设计 3.弃土运距 | m3 | 50
2 | 010103001002 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 42
分部小计
内墙面
3 | 011406003005 | 满刮腻子一遍 | 1.基层类型：墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子遍数：1遍 | m2 | 453.94
4 | 011406001006 | 内墙面乳胶漆一底两面 | 1.基层类型：墙面 2.腻子种类：普通腻子 3.刮腻子遍数：1遍 4.防护材料种类 5.油漆品种、刷漆遍数：内墙面乳胶漆一底两面 6.部位：内墙 | m2 | 453.94
分部小计
墙裙
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
5 | 011204003009 | 内墙面砖 粘结剂粘贴 | 1.墙体类型：砖墙 2.安装方式：粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色：详设计 4.缝宽、嵌缝材料种类：满足设计及规范要求 5.防护材料种类：详设计 6.磨光、酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求 | m2 | 174.63
6 | 011201003010 | 墙面勾缝 | 1.勾缝类型：面砖勾缝 2.勾缝材料种类：勾缝剂勾缝 | m2 | 174.63
分部小计
天棚1
7 | 011302001011 | 吊顶天棚 装配式T形铝合金(烤漆)龙骨 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 | m2 | 245.9
8 | 011302001012 | 吊顶天棚 石膏板面层 安在T形铝合金龙骨上 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：详设计 | m2 | 245.9
分部小计
地面
9 | 011604001017 | 平面抹灰层拆除 | 1. 拆除部位：地面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 | m2 | 245.9
10 | 011102003021 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2水泥砂浆粘合层 3.面层材料品种、规格、颜色： | m2 | 245.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
防滑地砖600*600mm 4.嵌缝材料种类：原浆勾缝 5.防护层材料种类：满足设计及规范要求 6.酸洗、打蜡要求：满足设计及规范要求
分部小计
排水沟
11 | 010101003027 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：综合 2.挖土深度：0.45m 3.弃土运距 | m3 | 51.74
12 | 010103001028 | 回填方 | 1.密实度要求：满足设计及规范要求 2.填方材料品种：土方 3.填方粒径要求：满足设计及规范要求 4.填方来源、运距：原土回填 | m3 | 27.23
13 | 010103002029 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：土方 2.运距：1KM | m3 | 24.51
14 | 010501001030 | 垫层 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 | m3 | 5.45
15 | 010401014031 | 砖地沟、明沟 | 1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2.沟截面尺寸：详设计 3.垫层材料种类、厚度 | m | 100.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4.混凝土强度等级 5.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
16 | 011101006024 | 20mm厚1：2.5水泥砂浆压光 | 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆压光 | m2 | 100.85
17 | 010512004025 | 镀锌钢丝网 | 1.材质：镀锌钢丝网 | m2 | 35.3
18 | 010403010026 | 地沟盖板(特细砂) 铸铁篦子 | 1.沟截面尺寸：详设计 2.砂浆强度等级：1:2水泥砂浆特细砂 3.盖板材质：铸铁篦子 | m2 | 35.3
分部小计
单价措施项目清单
脚手架工程
19 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m2
20 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
21 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2
22 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
23 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
24 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 262.45
25 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2
26 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工(2)
总价措施项目清单计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 6386.06
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 228.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1347.71
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 3068.63
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1741.65
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程(2)
规费、税金项目计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 3946.44
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001006005 | 室内 塑料排水管 DN100 | 1.安装部位：室内塑料排水管 2.介质 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN100 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 | m | 5
2 | 031001006006 | 室内 塑料排水管 DN65 | 1.安装部位：室内塑料排水管 2.介质 3.材质、规格：PVC-U塑料排水管 DN65 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 | m | 9
3 | 031004014008 | 存水弯安装 | 1.材质：塑料存水弯 2.型号、规格：S型 DN50 | 个（组） | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
4 | 031001006009 | 室内 塑料给水管 DN32 | 1.安装部位：室内塑料给水管 2.介质 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN32 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 | m | 12.7
5 | 031001006010 | 室内 塑料给水管 DN25 | 1.安装部位：室内塑料给水管 2.介质 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN25 4.连接形式：热熔连接 5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求 | m | 28.85
6 | 031001006011 | 室内 塑料给水管 DN20 | 1.安装部位：室内塑料给水管 2.介质 3.材质、规格：PP-R塑料给水管 DN20 4.连接形式：热熔连接 | m | 53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
5.阻火圈设计要求：满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗设计要求：满足设计及规范要求 7.警示带形式：满足设计及规范要求
7 | 031003006012 | 减压阀 | 1.材质：螺纹减压阀 2.规格、压力等级： 螺纹减压阀DN32 3.连接形式：螺纹连接 4.附件配置：螺纹Y型过滤器DN32、螺纹阀门DN32、螺纹挠性接头DN32 | 组 | 1
8 | 031003012013 | 截止阀（带水表） | 1.材质：倒流防止器 2.型号、规格：JIIW-10T型铜截止阀 DN32 3.连接形式：螺纹连接 | 套 | 1
9 | 031004014014 | 水龙头 | 1.材质：水龙头 2.型号、规格：304不锈钢水龙头 DN20 3.安装方式：螺纹连接 | 个（组） | 11
分部小计
电气设备安装工程
10 | 030404017015 | 配电箱 ALZ0 | 1.名称： 配电箱 ALZ0 2.型号：ALZ0 | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3.规格：详设计 4.基础形式、材质、规格：详设计 5.安装方式：落地安装
11 | 030404017016 | 配电箱 ALZ1 | 1.名称： 配电箱 ALZ1 2.型号：ALZ1 3.规格：详设计 4.基础形式、材质、规格：详设计 5.安装方式：悬挂、嵌入式 | 台 | 2
12 | 030404017016 | 配电箱 ALZ2 | 1.名称： 配电箱 ALZ2 2.型号：ALZ2 3.规格：详设计 4.基础形式、材质、规格：详设计 5.安装方式：悬挂、嵌入式 | 台 | 1
13 | 030411001020 | 配管 PC50 | 1.名称：PC50 2.材质：镀锌钢管 3.规格：PC50 4.配置形式：埋地敷设 5.接地要求：满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格：满足设计及规范要求 | m | 50
14 | 030411001024 | 配管 PC32 | 1.名称：PC32 2.材质：镀锌钢管 | m | 421.47
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3.规格：PC32 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格：满足设计及规范要求
15 | 030411001025 | 配管 PC25 | 1.名称：PC25 2.材质：镀锌钢管 3.规格：PC25 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格：满足设计及规范要求 | m | 306.18
16 | 030411001026 | 配管 PC20 | 1.名称：PC20 2.材质：镀锌钢管 3.规格：PC20 4.配置形式：砖、混凝土结构暗配 5.接地要求：满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格：满足设计及规范要求 | m | 219.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
17 | 030408001043 | 电力电缆 YJY-5x16 | 1.名称：电力电缆 2.型号：电力电缆 YJY-5x16 3.规格：电力电缆 YJY-5x16 4.材质 5.敷设方式、部位：埋地敷设 | m | 50
18 | 030411004040 | 绝缘电线 BYJ6 | 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ6 4.规格：BYJ6 5.材质：铜芯线 | m | 3025.89
19 | 030411004041 | 绝缘电线 BYJ4 | 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ4 4.规格：BYJ4 5.材质：铜芯线 | m | 360.99
20 | 030411004042 | 绝缘电线 BYJ2.5 | 1.名称：绝缘电线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BYJ2.5 4.规格：BYJ2.5 5.材质：铜芯线 | m | 298.32
21 | 030404035034 | 空调插座 | 1.名称：空调插座 2.材质：塑料插座 3.规格：250V16A 4.安装方式：暗装 | 个 | 5
22 | 030404035035 | 普通插座 | 1.名称：普通插座 2.材质：塑料插座 | 个 | 17
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
3.规格：250V10A 4.安装方式：暗装
23 | 030404035035 | 吸顶插座 | 1.名称：吸顶插座 2.材质：塑料插座 3.规格：250V16A 4.安装方式：吸顶暗装 | 个 | 27
24 | 030412001036 | 平板灯 | 1.名称：平板灯 2.型号：24W 3.规格：600*600mm 4.类型：吸顶安装 | 套 | 22
25 | 030404034039 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.材质：塑料 3.规格：双联单控开关250V10A 4.安装方式：暗装 | 个 | 3
分部小计
单价措施项目清单
其他措施项目
26 | 031302007001 | 高层施工增加费 |  | 项
分部小计
专业措施项目
27 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
28 | 031301002001 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
29 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项
30 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项
31 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项
32 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项
33 | 031301007001 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
34 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
35 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项
36 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
37 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
38 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项
39 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
40 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
41 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
42 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项
44 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项
分部小计
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 表-08

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】 (2)
总价措施项目清单计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 2310.51
1.1 | ① | 环境保护费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 133.07
1.2 | ② | 文明施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 387.10
1.3 | ③ | 安全施工费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 1004.04
1.4 | ④ | 临时设施费 | 不含总价措施税前工程造价 |  | 786.30
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合 计 | [5 empty] | - | - | -
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注:1“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】 (2)
规费、税金项目计价表
工程名称：南充职业技术学院现代农业技术学院食品加工实训中心改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 1209.78
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.313
合计
编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：
表-13